## Лист1
Справка о выполненных работах ООО УК «СпецКоммунПроект» с 01.12.2015 — 21.10.2016
| Наименование работ |  | объем работ | Сумма, руб.
Текущий ремонт
| Замена дверного полотна в подъезде (3,4) |  | 2 | 4720
| Ремонт дверной ручки, замена дверного полотна в консъержной (7 под.) |  |  | 2360
| Сварка люка мусоропровода (3 подъезд, 11 этаж) |  |  | 1953
Сварочные работы (приварили магнитный замок в подъезде) — 5 под.
| Замена стенда (8 подъезд) |  |  | 856
| Укрепление деревянного щита под качелями на детской площадке |  |  | 1716
| Укладка керамической плитки |  | 37,08 кв.м | 51673.95
| Замена ламп G23 |  | 337 | 19404.76
| Заделка ямы во дворе у подъезда |  | 1 ед. | 784.5
| Ремонт доводчика (вырван) — 3 подъезд (сварочные работы) |  | 1 ед. | 820
| Ремонт тамбурной двери (замена петель, подгонка двери) |  | 1 ед. | 980.25
| Замена тяги доводчика, 1 подъезд |  | 1 ед. | 1500
| Замена цилиндрового механизма в консъержной ( 6,9 подъезд) |  | 2 шт. | 568
| Ремонт двери (5 подъезд) |  | 1 ед. | 815
| Установка фотореле |  | 3 шт. | 1537.5
| Установка стендов информации |  | 9 шт. | 36000
| Герметизация швов, наружных стыков (кв.10, 281, 283, 288, 293) Договор подряда №19 от 11.07.2016. ООО Контракт-Строй |  | 255 пог.м | 73973.92
| Герметизация, эркеры (1,9 подъезд)Договор подряда №19 от 11.07.2016. ООО Контракт-Строй |  | 204 пог.м | 59136.08
| Ремонт козырьков (кровли) |  | 10 кв.м | 11757
| Установка дверной ручки (2 подъезд) — 1 шт |  |  | 450
| Замена разбитого стекла в консъержной (7п, 1 эт) |  |  | 292.5
| Замена личинки в двери выхода на крышу- 1 шт., Замена светильника под лампу G23 — 1 шт, Е 27 — 5 шт |  |  | 1607
| Ремонт входной группы (штукатурка, грунтовка, окраска) |  | 6 кв.м | 11445.87
| Ремонт межэтажной двери (5 подъезд, 2 эт). Установлен почтовый ящик для показаний (п.7), замена разбитого стекла в дверном проеме квартирного холла (5 под., 14 эт) |  |  | 1099
| Ремонт отмостки |  | 90 кв.м | 137584.79
| Замена трансформаторов |  | 3 шт. | 15360
| Материалы (неучтенные расценкой) |  |  | 8223.45
| ИТОГО, руб. |  |  | 446618.57
Лифты
| Аварийно-восстановительный ремонт лифта №8753 (п.4) |  |  | 34262
| Аварийно-восстановительный ремонт лифта №8751 (п.3) |  |  | 91787
| Освидетельствование |  | 18 лифтов | 81000
| Страховка |  | 18 лифтов | 7499.97
| ТО лифта, 10 мес. |  | 18 лифтов | 617351
| ТО СДКЛ (системы диспетчерского контроля за работой лифтов), 10 мес |  | 18 лифтов | 144958.78
| Аварийное обслуживание, 10 месяцев |  | 18 лифтов | 254880
| Диспетчерское обслуживание, 10 мес |  | 18 лифтов | 166198.78
| ИТОГО, руб. |  |  | 1397937.53
Вывоз мусора (подряд)
| Вывоз ТБО, КГМ |  | 1870 куб.м. | 1064406.44
Содержание придомовой территории
| Летний период - Подметание территории, сбор мусора, подметание контейнерной площадки с уборкой мусора, уход за урнами, очистка урн от мусора, подметание отмосток). Зимний период — уборка свежевыпавшего снега, сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов, посыпка территории противогололедными материалами, очистка территории от наледи и льда, подметание территории в дни без осадков, очистка урн от мусора, уборка контейнерных площадок. |  | 9060 кв.м | 584100.09
| Материалы, спецодежда |  |  | 45284.21
| ИТОГО, руб. |  |  | 629384.3
Содержание мест общего пользования
| Подметание и мытье пола в вестибюлях, коридорах, фойе, холлах, лифтах, подметание крыльца и пандусов, мытье крыльца |  | 4848 кв.м | 307281.78
| Материалы, чистящие ср-ва, спецодежда |  |  | 28197.8
| ИТОГО, руб. |  |  | 335479.58
ИТП (частично включен текущий ремонт)
| Насос ТР 50-190/2 |  |  | 61837.43
| Тепловычислитель ТСРВ-043 |  |  | 16992
| Метрологическая поверка ЭРСВ-420 (ДУ-80 — 2 шт, ДУ-25), ТСРВ-034, Взлет ТПС — 2 шт. |  |  | 26014.28
| Снятие приборов учета на поверку, установка ремонтной вставки |  |  | 8560
| Ремонт помещения ИТП (устройство потолков из ГКЛ, грунтовка, шпаклевка стен, потолка, окраска) |  |  | 179273.7
| Замена манометров |  | 8 шт. | 2274.81
| Замена термометров |  | 8 шт. | 1874.81
| Покраска элеваторных узлов, труб отопления, запорной арматуры и опорных станин насосов |  |  | 7275.8
| Ремонт КЗР |  | 1 ед. | 2429.6
| Установка и подключение резервного насоса отопления |  | 1 ед. | 20902.65
| Ремонт , установка и проверка прибора ДЕМ-202 |  | 1 ед. | 6100
| Ремонт насоса Грундфосс |  | 1 ед. | 36500
| Ремонтно-восстановительные работы (зачистка фланцев, восстановление освещения в ИТП, перекоммутация освещения, установка авт.выключателя, подключение насоса ГВС) |  |  | 20189.9
| Установка обратных клапанов на системе отопления |  | 2 ед. | 4765
| Техническое обслуживание в течение года узла регулирования температуры воды |  | 2 ед. | 50569.5
| Техническое обслуживание в течение года узла учета тепловой энергии |  | 1 ед. | 279585.15
| Техническое обслуживание теплообменника, в течение года |  | 3 шт. | 84333
| Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (10 месяцев) |  | 3 шт. | 250470
| Ежедневный осмотр рабочего насосного агрегата (10 месяцев, каждый рабочий день)) |  | 1 шт. | 48823.2
| Техническое обслуживание регуляторов перепада давления, расходомеров, электродвигателей, клапанов, шаровых кранов (10 мес.) |  |  | 101482.36
| ИТОГО, руб. |  |  | 1210253.19
| ТО ППАиДУ, домофоны , руб. |  |  | 379744.36
| Дератизационные мероприятия , руб. |  |  | 22894.75
ТО инженерных конструкций и элементов зданий (10 мес)
| Осмотр электроосветительной арматуры |  | 1799 шт. | 81165.5
| Осмотр осветительных сетей, при скрытой проводке |  | 27500 м. | 15331.25
| Осмотр щита группового осветительного |  | 344 шт. | 275062.4
| Техническое обслуживание ВРУ |  | 6 шт. | 115324.8
| Техническое обслуживание осветительной арматуры с лестниц |  | 1799 шт. | 156279.8
| Техническое обслуживание трубопроводов |  | 24 630 м. | 216523.95
| ИТОГО, руб. |  |  | 859687.7
|  | ВСЕГО , руб. |  | 6346406.42
Задолженность жителей перед ООО УК «СпецКоммунПроект» на 21.10.2016 г. составляет 2 754 781,22 руб. (за содержание и ремонт, коммунальные услуги)